# PROPOSTA COMERCIAL

## , ______ de __________________ de 2025.

Prezados Senhores,

Pelo presente, apresentamos e submetemos a Vossa apreciação, nossa Proposta para fornecimento e instalação por mão de obra qualificada, de Motor Automatizador de portão eletrônico basculante, a ser instalado no prédio sede da 29ª Zona Eleitoral de Palmas - TO, conforme condições e especificações no Termo de Referência e descrições sintetizadas abaixo:

| ITEM | ## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS | ## UNID. | ## QTD. | ## MARCA/MODELO | ## $ UNITÁRIO | ## $ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor Automatizador de Portão basculante com as seguintes Características: Portão com peso máximo de 450KG, velocidade (m/min) 20, com o tempo de abertura de 3 segundos, alimentação bivolt 127/220w, frequência Hz 50/60, potência máxima em W 420, com rotação máxima em RPM 7.000, potência térmica 150Co, Classe de proteção IP 44. Marcas e Modelos Referência: Rossi NEW BV NANO NITRO. Conforme Termo de Referência | Und. | 01 |  |  |  |
| 2 | Serviço de instalação do motor basculante. Conforme Termo de Referência | Und. | 01 |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |

| DADOS BANCÁRIOS | BANCO: |
| --- | --- |
| AGÊNCIA: | CONTA CORRENTE: |

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

- Atenciosamente,

Nome e/ou assinatura do Representante Legal:

Dados com CNPJ da empresa

Fone / Fax:

E-mail contato:

Endereço completo: