# PROPOSTA COMERCIAL

## , ______ de ___________________ de 2024.

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos a Vossa apreciação, nossa Proposta para fornecimento de materiais de consumo médicos, conforme especificado no Termo de Referência e descrições abaixo:

ANEXO I - MATERIAIS MÉDICOS:

| ITEM | ## DESCRIÇÃO | ## Qtd. | ## Marca / Modelo | ## $ Unitário | ## $ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luva de vinil descartável para procedimento sem pó Características: - Transparente - Tamanho 7,5 confeccionada em resina vinílica - Sem pulverização de amido - Espessura de 120 micras e comprimento de aproximadamente 24 cm. - Cx com 100 Unidades, conforme Termo de Referência | 70 caixas |  |  |  |
| 2 | Seringa descartável 3ml com agulha 30mm x 7mm com proteção. Características: - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos, conforme Termo de Referência | 100 Unid. |  |  |  |
| 3 | Seringa descartável 5ml com agulha 30mm x 7mm com proteção. Características: - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos, conforme Termo de Referência | 100 Unid. |  |  |  |
| 4 | Seringa descartável 10ml com agulha 30mm x 7mm. Características: - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos, conforme Termo de Referência | 50 Unid. |  |  |  |
| 5 | Seringa descartável 20 ml com agulha 25mm x 0,7mm. Características: - Esterilizada por gás óxido de etileno (eog), não - tóxicos, não – pirogênica. - Vida de prateleira: 5 anos., conforme Termo de Referência | 100 Unid. |  |  |  |
| 6 | Mononylon 4-0 agulhado fio para sutura (caixa com 24 unidades)., conforme Termo de Referência | 01 caixa |  |  |  |
| 7 | Mononylon 5-0 agulhado fio para sutura (caixa com 24 unidades), conforme Termo de Referência | 01 caixa |  |  |  |
| 8 | Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano com ponta atraumática Características: - Agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada. - Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível. - Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. - Com sistema de segurança passivo, 32 - Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 20 - Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcan Safety. - Caixa com 50 unidades, conforme Termo de Referência | 03 caixas |  |  |  |
| 9 | Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano com ponta atraumática Características: - Agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada. - Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível. - Câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. - Com sistema de segurança passivo, 32 - Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 22 - Marca de referência, similar ou de melhor qualidade: Introcan Safety. - Caixa com 50 unidades, conforme Termo de Referência | 03 caixa |  |  |  |
| 10 | Atadura de crepom 10cm x 1,8 M 100% algodão Características: - Tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2. - Fio amarelo em diferenciação da Atadura, conforme Termo de Referência | 50 Unid. |  |  |  |
| 11 | Atadura de crepom 15 cm x 1,8 M 100% algodão Características: - Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Tamanho: 15 cm X 1,8m, conforme Termo de Referência | 30 Unid. |  |  |  |
| 12 | Atadura de crepom 20 cm x 1,8 M 100% algodão Características: - Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra absorvente - Formato: Rolo; - Tamanho: 20 cm X 1,8m, conforme Termo de Referência | 30 Unid. |  |  |  |
| 13 | Atadura de crepom 30 cm 100% algodão Características: - Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Formato: Rolo; - Tamanho: 30 cm X 1,8m, conforme Termo de Referência | 30 Unid. |  |  |  |
| 14 | Fita micropore 25 mm x 4,5m cor bege Características: - Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente, conforme Termo de Referência | 02 Unid. |  |  |  |
| 15 | Esparadrapo 25mmx4, 5m Características: - Composto de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco à base de borracha natural e resina, conforme Termo de Referência | 02 Unid. |  |  |  |
| 16 | Kit Sutura Estéril Descartável Características: - 1 Pinça dente de rato; - 1 Tesoura Íris; - 1 Porta agulhas Mayo Hegar; - 1 Campo cirúrgico, pleno, em TNT dupla face; - 1 Campo cirúrgico, fenestrado, em papel dupla face; - 1 Pacote com 5 compressas de gaze; - 1 Fio cirúrgico mononylon 5-0, com 45 cm de comprimento, agulhado; - Agulha 3/8 circulares, formato triangular 2,0 cm. Fio preto, conforme Termo de Referência | 20 kit |  |  |  |
| 17 | Kit Curativo Estéril Descartável Características: - 1 pinça kelly reto; - 1 pinça anatômica; - 1 pinça dente-de-rato; - 1 campo cirúrgico, pleno, em TNT dupla face, conforme Termo de Referência | 30 kit |  |  |  |
| 18 | •Luva Cirúrgica Estéril - Confecionada em latéx 100% natural; • Lubrificadas com pó bioabsorvível • Formato anatômico • Esterelizada por irradiação •Alta sensibilidade tátil •Superfície texturizada e antiderrapante. Tamanho: M CX com 100 pares, conforme Termo de Referência | 02 caixa |  |  |  |
| 19 | •Luva Cirúrgica Estéril - Confecionada em latéx 100% natural; • Lubrificadas com pó bioabsorvível • Formato anatômico • Esterelizada por irradiação •Alta sensibilidade tátil •Superfície texturizada e antiderrapante. Tamanho: G CX com 100 pares, conforme Termo de Referência | 02 caixa |  |  |  |
| 20 | Espátula abaixador de língua Infantil colorida saborizada com motivos de animais. Produto com aroma e sabor de tutti-fruti. Ideal para facilitar o exame da boca, garganta e órgãos circunvizinhos. embalagem com 40 unidade, decorada com figuras de animais em cores sortidas em tamanho reduzido, ideal para uso neonatal, preferencialmente de 0 a 2 anos. - Desenvolvido para facilitar o diagnóstico médico. - É feito em plástico átoxico com certificações que garantem a eficácia e segurança de uso. - Testadas em laboratórios credenciados pela ANVISA no Brasil e pelo FDA (U.S Food and Drug Administration) no Estados Unidos. - Livre de toxidade oral e intraperitoneal; - Não provoca irritabilidade ocular ou dérmica; - Não contém açúcar; - Não contém látex; - Não contém qualquer substância medicamentosa; - Tem sabor de Tutti-Frutti, conforme Termo de Referência | 10 pacotes |  |  |  |
| 21 | Cateter para acesso venoso periférico em poliuretano com ponta atraumática, com agulha em grau cirúrgico com ponta atraumática, ponta trifacetada. Cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente e quadrada. Com sistema de segurança passivo, que minimiza acidentes com perfuro-cortantes, de acordo com a NR 32 Filtro hidrófobo na câmara de refluxo. Padronização de cores de acordo com Norma NBR ISO 10555- n° 24 CX com 50 unidades. Conforme Termo de Referência | 1 caixa |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |

| DADOS BANCÁRIOS | BANCO: |
| --- | --- |
| AGÊNCIA: | CONTA CORRENTE: |

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

## Atenciosamente,

Nome e/ou assinatura do Representante Legal:

Fone / Fax:

E-mail contato:

Endereço completo:

Dados com CNPJ da empresa